Contenu de la trousse de premiers soins

L’article 91.2 de la réglementation sur les services de garde éducatifs à l’enfance précise que :

« La responsable doit pourvoir la résidence où elle fournit les services de garde d’une trousse de premiers soins gardée hors de la portée des enfants et dont le contenu est énuméré à l’annexe 1 et adapté, quant aux quantités, au nombre et à l’âge des enfants reçus.»

Annexe 1

Un manuel de secourisme général

Au moins une paire de ciseaux à bandage

Au moins une pince à échardes

Plusieurs paires de gants jetables

Un dispositif de protection jetable servant à la réanimation cardiorespiratoire

Des pansements adhésifs stériles de différents formats enveloppés séparément

Des compresses de gaze stérile (102 mm sur 102 mm)

Des rouleaux de bandage de gaze stérile (de 50 mm sur 9 m et de 102 mm sur 9 m)

Des bandages triangulaires

Des pansements compressifs stériles enveloppés séparément

Un rouleau de diachylon hypoallergène (25 mm sur 9 m)

Des tampons antiseptiques servant à désinfecter les mains enveloppés séparément

Des pansements pour les yeux

Au moins 1 thermomètre électronique avec embouts jetables pour prendre à température axillaire

Des épingles de sécurité

Des tampons alcoolisés servant à désinfecter les instruments

Des sacs de plastique qui ferment pour recueillir les objets contaminés